{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["RELACIÓN EQUIPOS","CÓDIGOS SECTORES ECONOMICOS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RELACIÓN EQUIPOS","index":0,"n_rows":188,"n_cols":13,"rows_kept":188,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["UNIV","Descripción","Marca","Modelo","Utilización","Sectores",null,"Sector 1º",null,"Sector 2º",null,"Sector 3º ","Pluralidad Sec."]
["UBU","ANALIZADOR ELEMENTAL","LECO","CHNS-932 Y VTF-900","Determinación de elementos C/H/N/S en una muestra por combustión","30,11,31",30,"Consultoría e ingeniería",11,"Industria Química",31,"Investigación y desarrollo"]
["UBU","CENTRO DE MECANIZADO DE TRES EJES PARA LA ELABORAC","KONDIA","HM-1060","Maquina de precisión para fabricación de piezas metálicas",18.17,18,"Fabricación de productos metálicos (excep maquinaria y equipo)",17,"Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones"]
["UBU","CONSOLA DE ALTA RESOLUCIÓN RMN 300 MHZ   PARA ESPE","VARIAN","MERCURY PLUS 300","Estudios de cinética quimica y termodinámicos, tamaño moléculas, tratamientos químicos, análisis espectral, relajamiento nuclear",12.31,12,"Industria Química Fabricacion de productos farmaceúticos ",31,"Investigación y Desarrollo"]
["UBU","CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS","MICROMASS","AUTOSPEC","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra y análisis isotópico","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["UBU","DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X  MONOCRISTAL ","BRUKER","SMART APEX","Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UBU","DIFRACTÓMETRO RAYOS X","BRUKER","D8 DISCOVER","Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina","11,12,31",11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",31,"Investigación y desarrollo"]
["UBU","EQUIPO DE ANÁLISIS TOTAL DE HALÓGENOS AOX, EOX, PO","THERMO EUROGLAS","TN/TS 3000","Análisis de halógenos en muestras ( aplicación cloro en agua potable, piscinas y en vertidos)",26,26,"Suministro de agua, activd saneamiento, residuos y contaminación"]
["UBU","EQUIPO DE CÓMPUTO CIENTÍFICO + SOFTWARE","HP",null,"Equipo informático",33,33,"Sector TIC"]
["UBU","EQUIPO DE MEDICIÓN DE VIBRACIONES EN DESPLAZAMIENTO","POLYTEC",null,"Determinación de vibraciones mecánicas","30,27,31",30,"Consultoría e ingeniería",27,"Construcción",31,"Investigación y desarrollo"]
["UBU","EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA","COMPACT-CT",null,"Imágenes transversales de piezas para control de calidad, análisis de restos arqueológicos ","G,31,30,18",31,"Investigación y desarrollo",30,"Consultoría e ingeniería",18,"Fabricación de productos metálicos (excep maquinaria y equipo)","GENERAL"]
["UBU","EQUIPO DE TRIBOLOGÍA","MICROTEST","MT/60/NI","Ensayos de desgaste de materiales y resistencia a la abrasión, fricción y erosión",18.21,18,"Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)",21,"Fabricación de maquinaria y equipo"]
["UBU","ESPECTROFOTÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X ","THERMO-ARL","ADVANT`XP","Determinación de elementos químicos hasta 20 ppm en muestras","11,16,27",11,"Industria Química",16,"Sector de la Piedra Natural",27,"Construcción"]
["UBU","ESPECTROFOTÓMETRO DE R. M. N.","VARIAN","UNITY INOVA 400","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UBU","ESPECTROFOTÓMETRO DE R.M.N.","VARIAN","INOVA 400","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UBU","ESPECTRÓMETRO DE MASAS ICP-MS","AGILENT TECHNOLOGIES","7500 I (G3152A)","Análisis químico elemental con bajos límites de detección, contaminación en aguas, suelos, aleaciones, muestras biológicas, geológicas, alimentos.","26,11,5",26,"Suministro de agua, activd saneamiento, residuos y contaminación",11,"Industria Química",5,"Resto alimentación"]
["UBU","ESPECTRÓMETRO DE RESONANCIA DE SPIN ELECTRÓNICO ","BRUKER","EMX 10/12","Creación de Sondas de espín biológico de aplicación en biología y medicina y en física para identificar radicales","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UBU","ESPECTRÓMETRO IR.","NICOLET","NEXUS","Identificación de compuestos químicos o composición de una muestra (grado de polimerización p.ej)",11.13,11,"Industria Química",13,"Fabricación de productos de caucho y plásticos"]
["UBU","MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO ","JEOL","JSM-6460LV","Obtención de imágenes de resolución hasta 4 -20 nanómetros en muestras de materiales pétreos, metálicos, orgánicos y en biología celular","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UBU","MICROSCOPIO LÁSER CONFOCAL","NIKON","ECLIPSE ME600P","Monitorización dinámica de parámetros celulares en célula viva.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UBU","MICROSCOPIO MULTIDIMENSIONAL","LEICA","AF6000","Imagen 3D. Imágenes de célula viva.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UBU","MICROSCOPIO ZOOM MULTI-PROP","NIKON","MULTIZOOM AZ100","Microscopio de uso general para anális de muestras con rango de aumentos 5x a 400x","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UBU","SISTEMA COMPACTO SINTERIZACIÓN POR LÁSER DE POLIAMIDA","EOS","EOSINT P 385","Elaboración de moldes en 3D sin manipular el original (automoción, aeronautica, restauración, arqueologogía, arquitectura","GENERAL, 13,18,21",13,"Fabricación de productos de caucho y plásticos",18,"Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)",21,"Fabricación de maquinaria y equipo","GENERAL"]
["UBU","SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA CON HELIO","BRUKER",null,"Accesorio para la criorefrigeración de muestras para espectrómetro de RMN","?",{"$nulls":6},"?"]
["UBU","SISTEMA MIXTO DE DIGESTIÓN-EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES","MILESTONE","ETHOS SEL","Extracción de componentes en una disolución química","GENERAL,1,11",1,"Industria Extractiva",11,"Industria Química",null,null,"GENERAL"]
["UBU","SISTEMA MODULAR COMPACTO PARA ESTUDIO Y SIMULACIÓN","CTS","CW 30/40","Cámara climática para estudio del comportamiento de equipos, piezas componentes, vehiculos en distintas condiciones","21,22,23",21,"Fabricación de maquinaria y equipo",22,"Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques",23,"Fabricación de otro material de transporte"]
["UBU","SISTEMA MODULAR DE VIBRACIÓN",null,null,"Ensayo de ruido y vibraciones en mecanismos y componentes mecánicos en condiciones climáticas","20,21,22",20,"Fabricación de material y equipo eléctrico",21,"Fabricación de maquinaria y equipo",22,"Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques"]
["UBU","VIBRADORA RECTILÍNEA PARA DESBARDADO Y PULIDO DE","VALLCAL",null,"Equipo para mejorar el acabado superficial de piezas mecánicas",18,18,"Fabricación de productos metálicos (excep maquinaria y equipo)"]
["ULE","Analizador automático de suero, plasma y orina","Biosystems","BA400","Medida de múltiples parámetros bioquímicos en muestras de sangre, suero, plasma, orina y otros líquidos biológicos",32,32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Autoanalizador inmunoquímico sanguíneo","DPC Dipesa","Immulite","Analiza multitud de parámetros inmuno-químicos: marcadores tumorales, hormonas, antígenos de enfermedades infecciosas, marcadores de cardiología, de anemia, de metabolismo óseo, etc.",32,32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Cabina de irradiación de RX","YXLON","Maxishot 200","Cabina Blindada para irradiación de pequeños animales y muestras biológicas.","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","CITOMETRO DE FLUJO","BECKMAN COULTER","CYAN","Citómetro para la evaluación de fluorescecencia en muestras biológica","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","CITÓMETRO DE FLUJO","BECTON DICKINSON","FACSORT","Analisis de la morfología de células en medio líquido y deteccion de proteinas celulares para las que exista anticuerpo","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","CITÓMETRO DE FLUJO","MILTENY","MACSQuant Analyzer 10","Citómetro para el análisis de fluorescecencia en muestras biológicas.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","CITÓMETRO DE FLUJO CON IMAGEN","AMNIS","ImageStream Mark II","Citómetro con imagen para el análisis cuantitativo y cualitativo  de la fluorescecencia en muestras biológicas.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","Contador de Centelleo líquido","Packard","Tricarb 2900-TR","Cuantifica en dpm ó cpm radiación β en muestras líquidas con gran capacidad de viales (300 de 20 ml ó 600 de 6 ml).",31,31,"Investigación y desarrollo"]
["ULE","Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) detectores PDA e IR","Waters",2695,"Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) detectores PDA y Fluorescencia","Waters",2690,"Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Cromatógrafo de Gases con automuestreador Combipal","VARIAN","CP-3800","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","CROMATÓGRAFO DE GASES GC CON AS Y FID","PERKIN ELMER","Autosystem XL","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","CROMATÓGRAFO DE GASES GC CON FID Y NPD","PERKIN ELMER","Autosystem","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Cromatógrafo HPLC con detector UV-Vis","Perkin Elmer","Flexar","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Cromatógrafo Iónico con supresión química","Metrhom","881 Compact IC pro","Análisis de aniones orgánicos e inorgánicos en matrices líquidas, fundamentalmente aguas","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","DETECTOR MS-TRAMPA IÓNICA PARA GC","VARIAN","Saturn 2200","Equipo identificación de compuestos y elementos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, trazas de contaminación, perfumes)","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","DETECTOR MS DE TRIPLE CUADRUPOLO PARA LC","WATERS","TQ Detector Acquity","Equipo identificación de compuestos y elementos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, trazas de contaminación, perfumes)","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Electroforesis Capilar (EC)","Agilent","G1600A","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Equipo de Electroforesis de DNA","Licor","4300 DNA  Analyzer","Analizador de DNA para realizar la técnica de TILLING y ECOTILLING. Detección rápida de polimorfismos (SNPs, inserciones, delecciones o variaciones de tamaño de microsatélites).","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Equipo de pirosecuenciación","Biotage","PSQ 96MA","Secuenciación de DNA por \"pyrosecuencing\". Analiza SNPs, mutaciones, inserciones/deleciones, estudios de frecuencia alélica, haplotipos, etc. ","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Escáner formato A3 con resolución de 2400 ppp y densidad óptica de 3.8 DMax","EPSON","EXPRESION 10000XL","Equipo para digitalización de imágenes en soporte papel",28.29,28,"Edición y Comunicaciones",29,"Programación, Consultoría y otras actividades de la Informática"]
["ULE","ESCANER gran Formato con resolución 400dpi","XEROX","Synergix Scanner ","Equipo para digitalización de imágenes en soporte papel de gran formato",28.29,28,"Edición y Comunicaciones",29,"Programación, Consultoría y otras actividades de la Informática"]
["ULE","ESCANER LÁSER 3D. 24- bit color","KONICA MINOLTA"," Vivid 910fw 3D Laser Scanner","Equipo para escanear objetos",28.29,28,"Edición y Comunicaciones",29,"Programación, Consultoría y otras actividades de la Informática"]
["ULE","ESPECTRÓMETRO EMISIÓN ATÓMICA ACOPLADO A PLASMA CON DETECTOR DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPOLO (ICP-MS)","PERKIN ELMER","NexION 300D","Análisis químico elemental en muestras líquidas y sólidas a nivel de ppb","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA POR PLASMA ACOPLADO POR INDUCCIÓN (ICP-OES)","PERKIN ELMER","OPTIMA 2000 DV","Análisis químico elemental en muestras líquidas y sólidas a nivel de ppm","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","Liofilizador","Virtis","Genesis 12LE","Liofilización de muestras, fundamentalmente biológicas","11, 31, GEN",11,"Industria Química",31,"Investigación y desarrollo",null,null,"GENERAL"]
["ULE","MICROSCOPIO CONFOCAL","NIKON","C1","Monitorización dinámica de parámetros celulares en célula viva.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","MICROSCOPIO CONFOCAL","ZEISS","LSM 800","Evaluación de parámetros celulares mediante fluorescencia en célula fijada o in vivo.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","MICROSCOPIO INVERTIDO CON EPIFLUORESCENCIA Y CAMARA DIGITAL HAMAMATSU","NIKON","TE2000E","Monitorización dinámica de parámetros celulares (calcio, pH, etc.) mediante sondas fluorescentes, para biología y medicina","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["ULE","MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CON MICROANÁLISIS DE RAYOS X (INCA, OXFORD)","JEOL","6480LV (INCA)","Microanálisis elemental,  con resolución de 1,5 nanómetros, de materiales cerámicos, metálicos, semiconductores, polímeros, \nbiológicos, histológicos para automoción, biotecnología, energías renovables, farmacia, agroalimentación, microoptoelectrónica.","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["ULE","MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) CON CAMARA DIGITAL","JEOL (GATAN)",1010,"Estudio ultraestructural de célula y tejidos. Sistema para captación de imágenes digitales","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["ULE","MICROSCOPIO INVERTIDO","NIKON","TS100F","Sistema de estabilización para microscopio de célula viva","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["ULE","PCR Cuantitativa","Cepheid","SmartCycler II","Detecta y cuantifica a tiempo real secuencias de ácidos nucleicos. Aplicaciones en expresión génica y detección de patógenos.","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Plotter para impresión en Gran Formato","HP"," Designjet Z6100ps 42in","Impresión por inyección térmica de tinta en papel de gran formato","28,29,30",28,"Edición y Comunicaciones",29,"Programación, Consultoría y otras actividades de la Informática",30,"Consultoria e Ingenieria"]
["ULE","Plotter para impresión en Gran Formato","HP"," Designjet T1100ps 44in ","Impresión por inyección térmica de tinta en papel de gran formato","28,29,30",28,"Edición y Comunicaciones",29,"Programación, Consultoría y otras actividades de la Informática",30,"Consultoria e Ingenieria"]
["ULE","Riboprinter","Dupont","Riboprinter System","Identificación bacteriana por Southern e hibridación con el operón completo del RNAr 16S. Aplicación industria alimentaria y sanidad.","31, 32, 5",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales",5,"Resto alimentación"]
["ULE","Robot Multitarea","Tecan","Genesys RSP 150","Robot  para operaciones de manipulaciónes de muestra: pipeteo, dilución, incubación, lectura UV-VIS, filtración, etc. Sistema robótico altamente flexible gracias a su plataforma totalmente abierta y configurable para diferentes soportes y racks. ","31, 32, GEN",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales",null,null,"GENERAL"]
["ULE","Secuenciador de DNA capilar","Amersham Biosciences","MegaBace 500","Secuenciación de DNA","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Secuenciador de DNA capilar","Applied Biosystems","ABI 3130 XL","Secuenciación de DNA","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Sistema de “Ultra Performance Liquid Chromatography” UPLC","WATERS","Acquity","Equipo identificación de compuestos y elementos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, trazas de contaminación, perfumes)","11, 12, 26, GEN",null,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["ULE","SISTEMA DE MICROSCOPÍA PARA ESCANEADO DE PORTAS","OLYMPUS","DOTSLIDE","Escaneado de portas para microscopía virtual y telepatología","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["ULE","TANQUES DE NITRÓGENO LÍQUIDO (4)","AIR LIQUIDE","RCB500","Unidades del BIOBANCO para el almacenamiento de muestras biológicas en nitrógeno líquido con tanque nodriza central y canalización de vacio","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["ULE","PCR Cuantitativa","APPLIED BIOSYSTEMS","Step One Plus","Equipo de PCR Cuantitativa en placas de 96 pocillos. Detecta y cuantifica a tiempo real secuencias de ácidos nucleicos. Estrategias de marcaje mediante sondas TaqMan y SYBR Green. Aplicaciones en expresión génica y detección de patógenos.","31, 32",31,"Investigación y desarrollo",32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
["ULE","Impresora 3D de pieza metálica por sinterizado láser (SLM)","3DSYSTEMS","Phenix XS","Impresión 3D de piezas prototipo o finales en metal con precisión centesimal","17, 18, 31",17,"Metalurgía; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones",18,"Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)",31,"Investigación y desarrollo","GENERAL"]
["ULE","Impresora 3D de pieza cerámica por Color Jet Printing (CJP)","3DSYSTEMS","ProJet660 Pro","Impresión 3D de piezas prototipo o finales en cerámico a colores y con precisión centesimal","24, 31",24,"Otras industrias manufactureras",31,"Investigación y desarrollo",null,null,"GENERAL"]
["ULE","Escaner metrológico por luz estructurada","BREUCKMANN","SmartScan","Escaneado de pieza por ingenería inversa / Inspección geométrica y dimensional",31,31,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"GENERAL"]
["ULE","Impresora 3D de pieza polimérica por PolyJet","STRATASYS","Object 500 Connex 3","Impresión 3D de piezas prototipo o finales en combinación de polímero rígido y elastómero y en color, con precisión centesimal","13, 31",13,"Fabricación de productos de caucho y plásticos",31,"Investigación y desarrollo",null,null,"GENERAL"]
["ULE","Perfilómetro","MITUTOYO","SJ-500P","Metrología de caracterización de perfiles y rugosidades superficiales en 2D con precisión micrométrica",31,31,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"GENERAL"]
["ULE","Rack ventilado para alojamiento de roedores (4), con su equipo de ventilación (2) y cabina móvil para cambio de jaulas (1)","Tecniplast",null,"Alojamiento de animales",31,null,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"Biotecnología"]
["ULE","Autoclave esterilizador (2)","BMT",null,"Esterilización de jaulas y otro material",31,null,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"Biotecnología"]
["USAL","ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE POBLACIONES CELULARES","ADVIA 120 CE",null,"Determinación celular utilizada en muestras de sangre",2.12,2,"Alimentacion Sector Cárnico",12,"Fabricación productos farmaceúticos"]
["USAL","ANALIZADOR DE CARBONO, HIDRÓGENO, NITRÓGENO Y AZUFRE.","LECO",null,"Determinación simultánea del carbono y del azufre en aleaciones, minerales, y otros materiales sólidos.",11.17,11,"Industria Química",17,"Metalurgía"]
["USAL","ANALIZADOR ELEMENTAL CON DILUIDOR, PIRÓLISIS DE O2 Y H2 Y OPCIÓN AZUFRE","EUROVECTOR","HCNOS EURO EA 3000","Determinación de elementos H y O por pirólisis. También S",11.31,11,"Industria Química",31,"Investigación y Desarrollo"]
["USAL","AUTOCLAVE","MATACHANA",null,"Equipo de esterilización","G",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["USAL","CABINA DE LAVADO","WINCANTON",null,"Cabina de lavado de uso veterinario","?",{"$nulls":6},"?"]
["USAL","CITÓMETRO, PARTE MECÁNICA Y ELÉCTRICA ","BECTON DICKINSON","FACSCALIBUR","Identificación, enumeración y caracterización fenotípica de poblaciones celulares identificadas con anticuerpos conjugados con fluorocromos","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA, BIOMEDICINA, DIAGNÓSTICO CLÍNICO"]
["USAL","CITÓMETRO, PARTE MECÁNICA Y ELÉCTRICA ","BECTON DICKINSON","FACSCALIBUR","Identificación, enumeración y caracterización fenotípica de poblaciones celulares identificadas con anticuerpos conjugados con fluorocromos","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA, BIOMEDICINA, DIAGNÓSTICO CLÍNICO"]
["USAL","CITÓMETRO, PARTE MECÁNICA Y ELÉCTRICA ","BECTON DICKINSON","FACSCANTO II","Identificación, enumeración y caracterización fenotípica de poblaciones celulares identificadas con anticuerpos conjugados con fluorocromos","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA, BIOMEDICINA, DIAGNÓSTICO CLÍNICO"]
["USAL","CITÓMETRO, PARTE MECÁNICA Y ELÉCTRICA ","BECTON DICKINSON","FACSCANTO II","Identificación, enumeración y caracterización fenotípica de poblaciones celulares identificadas con anticuerpos conjugados con fluorocromos","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA, BIOMEDICINA, DIAGNÓSTICO CLÍNICO"]
["USAL","ANALIZADOR ELEMENTAL ","FISONS","NA1500NC","Determinación de elementos H y O por pirólisis.",11.31,11,"Industria Química",31,"Investigación y Desarrollo"]
["USAL","CROMATÓGRAFO DE GASES MASAS","AGILENT","6890 SERIES PLUS +","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra y análisis isotópico","11, 12, 26, GEN",11,"Industria Química",12,"Fabricación productos farmaceuticos",26,"Suministro de agua, activd de saneamiento, residuos y descontaminación","GENERAL"]
["USAL","DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X DE MONOCRISTAL","BRUKER","KAPPA APEX II ","Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X DE POLVO CRISTALINO","BRUKER","D8 ADVANCE ","Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","EQUIPO COMPUESTO POR UN PET Y UN CT INTEGRADOS","SUINSA",null,"Equipo de diagnóstico por imagen","12,BIO",12,"Fabricación de productos farmacéuticos",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","EQUIPO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE METAL DE COLOR BEIGE","SEIFERT",null,"Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina","1,11,18",1,"Industrias Extractivas ",11,"Industria Química",18,"Fabricación de productos metálicos (excep maquinaria y equipo)"]
["USAL","EQUIPO IRRADIADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS CON CESIO-137 CON LECTOR DE CÓDIGOS DE IMPRESORA. EN PLOMO Y FUENTE RADIACTIVA, COLORES AZUL Y BLANCO. MEDIDAS: 60,50X38,88X31,25 CMS.","GAMMA CELL",null,"Estudios del efecto de las radiaciones en muestras biológicas",12,12,"Fabricación de productos farmacéuticos"]
["USAL","EQUIPO PARA EL PROCESADO AUTOMÁTICO DE BIBERONES Y TETINAS APTOS PARA JAULAS DE ANIMALES DE LABORATORIO","IWT",null,"Equipo de alimentación para animales de laboratorio",31,31,"Investigación y desarrollo"]
["USAL","ESPECTROFOTÓMETRO DE MASAS","PERKIN ELMER","Elan 6000","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11,11,"Industria Química"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO + HPLC MS Quad ToF","APPLIED BIOSYSTEMS","QSTAR XL","Equipo para análisis de masas moleculares de péptidos y proteinas.",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO + HPLC MS Linear Trap","THERMO","LTQ Funningan","Equipo para análisis de masas moleculares de péptidos y proteinas.",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTROMETRO DE MASAS + HPLC MS cuadropolo","WATERS","ZQ4000/ 2795","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS TIPO DUAL INLET","VG-ISOGAS","SIRA-II","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS TIPO DUAL INLET","VG-ISOGAS","SIRA-II","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS EN FLUJO CONTINUO","SER-CON","20-20 CF","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS",null,null,"Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE RELACIÓN ISOTÓPICA CON SISTEMA \"DUAL INLET\"","SER-CON","20-22 GEO","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra, espec. fármacos, proteinas, drogas, con relaciones isotópicas",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE RELACIÓN ISOTÓPICA EN FLUJO CONTINUO","MICROMASS","ISOPRIME","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra, espec. fármacos, proteinas, drogas, con relaciones isotópicas",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS + HPLC MS trampa iónica","AGILENT","LC/MSD Trap XCT + 1100","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra, espec, fármacos, proteinas",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE RMN","AGILENT/VARIAN","Mercury 200 VX","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos","11. GENERAL",11,"Industria Química",{"$nulls":4},"GENERAL"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE RMN.","BRUKER","Advanced DRX 400","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos","11, GENERAL",11,"Industria Química",{"$nulls":4},"GENERAL"]
["USAL","ESTERILIZADOR ACERO INOXIDABLE Y AUTOCLAVE DOBLE PUERTA 3100 L.","MATACHANA",null,"Tratamiento de material veterinario",12,12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESTERILIZADOR ACERO INOXIDABLE Y AUTOCLAVE DOBLE PUERTA 3100 L.","MATACHANA",null,"Tratamiento de material veterinario",12,12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","HORNO MICROONDAS","MILESTONE","ETHOS PLUS 2","Preparación muestras para análisis elemental en Medioambiente, agricultura, alimentación, plásticos, industria petroquímica, industria geoquímica, metales, cerámica.","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE RELACIÓN ISOTÓPICA EN FLUJO CONTINUO","MICROMASS","ISOPRIME","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra, espec. fármacos, proteinas, drogas, con relaciones isotópicas",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","Espectrómetro de Masas, de ultra-alto-vacío (estático)  para la determinación de relaciones isotópicas de gases nobles (He, Ne, Ar, Xe, Kr)","THERMO","HELIX SFT","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","LÍNEA DE AZUFRE","SIN MARCA (desarrollado por C. Recio) ",null,"Determinación de isótopos d34S en sulfuros, sulfatos, S° y gases","?",{"$nulls":6},"?"]
["USAL","LÍNEA DE CARBONATOS","SIN MARCA (desarrollado por C. Recio) ",null,"Determinación de isótopos d13C y d18O en carbonatos y gases","?",{"$nulls":6},"?"]
["USAL","LÍNEA DE D/H","SIN MARCA (desarrollado por C. Recio) ",null,"Determ. de relac. isotópicas δ D en rocas y minerales hidratados, inclusiones fluidas, aguas e hidrocarburos",26.1,26,"Suministro de agua, activd saneamiento, residuos y contaminación",1,"Industrias Extractivas "]
["USAL","LINEA DE FLUORINACIÓN","SIN MARCA (desarrollado por C. Recio) ",null,"Determinación de isótopos ð 18 O en silicatos, fosfatos y óxidos","?",{"$nulls":6},"?"]
["USAL","MICROAISLADORES DE POLIETERAMIDA","TECNIPLAST",null,"Racks de aislamiento para animales de laboratorio",12,12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","CITÓMETRO, PARTE MECÁNICA Y ELÉCTRICA ","BECTON DICKINSON","FORTESSA X20","Identificación, enumeración y caracterización fenotípica de poblaciones celulares identificadas con anticuerpos conjugados con fluorocromos. PERMITE ANÁLISIS DE 12/13 FLUORESCENCIAS","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA, BIOMEDICINA, DIAGNÓSTICO CLÍNICO"]
["USAL","MICROSCOPIO AXIOPLAN 2 FLUORESCENCIA HG 100 W.","ZEISS","AXIOPLAN 2","Monitorización dinámica de parámetros celulares (calcio, pH, etc.) mediante sondas fluorescentes, para biología y medicina","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN - TEM","FEI","TECNAI G2 Spirit Tween","Microanálisis elemental, de metales y minerales y estudio de células a nivel molecular.","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["USAL","MUESTREADOR AUTOMÁTICO","PERKIN ELMER","AS91","Automuestreador para análisis químico",11,11,"Industria Química"]
["USAL","PULIDORA DE DISCO","LOGITECH",null,"Preparación de muestras de rocas y materiales duros (para hacer láminas delgadas)",1.16,1,"Industrias Extractivas ",16,"Sector de la Piedra Natural"]
["USAL","RACKS VENTILADOS (25 UNIDADES DE 96 JAULAS 1500+900+1900 MM)","TECNIPLAST",null,"Racks de aislamiento para animales de laboratorio",12,12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ROBOT AUTOMATIZADO DE MANEJO DE LÍQUIDOS PARA PREPARACIÓN DE REACCIONES PCR Y EXTRACCIÓN DE ADN.","TECAN",null,"Equipo para la preparación de muestras para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y reproducción fragmentos de ADN","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","SECUENCIADOR AUTOMÁTICO DE ADN","HITACHI",null,"Secuenciación de fragmentos de ADN. Análisis genético.","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","SEPARADOR MAGNÉTICO DE PARTÍCULAS AUTOMATIZADO.","MILTENYI BIOTECH","AUTOMACS","Separación de poblaciones celulares con anticuerpos conjugados a partículas magnéticas","BIO,31",31,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","SEPARADOR MAGNÉTICO DE PARTÍCULAS AUTOMATIZADO.","MILTENYI BIOTECH","AUTOMACS PRO","Separación de poblaciones celulares con anticuerpos conjugados a partículas magnéticas","BIO,31",31,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","CITÓMETRO DE FLUJO - SEPARADOR","BECTON DICKINSON","FACSARIA I","Separación de poblaciones celulares con anticuerpos conjugados con fluorocromos","BIO,31",31,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","CITÓMETRO DE FLUJO - SEPARADOR","BECTON DICKINSON","FACSARIA III","Separación de poblaciones celulares con anticuerpos conjugados con fluorocromos","BIO,31",31,"Investigación y desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","SISTEMA BACK UP CO2 Y RACKS ACERO INOX P/PLACA","REVCO",null,"Equipo de congelación y ultracongelación de muestras biológicas",32,32,"Actividades Sanirarias y Servicios Sociales"]
["USAL","SISTEMA DE ABLACIÓN POR LÁSER INTEGRADO ND:YAG. Para análisis puntual de sulfuros","LEE LASER","812T/CE","Formación de plasma en una muestra de material para la determinación de su composición mediante espectroscopía.","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["USAL","SISTEMA DE ALTA CAPACIDAD PARA ANÁLISIS DE VARIABILIDAD GENÉTICA EN CÉLULA ÚNICA","FLUIDIGM EUROPE B.V.","C1","Análisis de variabilidad genética en célula única \nC1 Single-Cell Auto Prep System to Capture Cells (Fluidigm)","BIO",31,"Investigación y Desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA\nBIOMEDICINA"]
["USAL","IFC CONTROLLER DE SISTEMA DE ALTA CAPACIDAD PARA ANÁLISIS DE VARIABILIDAD GENÉTICA EN CÉLULA ÚNICA","FLUIDIGM EUROPE B.V.","MX","Análisis de variabilidad genética en célula única \nC1 Single-Cell Auto Prep System to Capture Cells (Fluidigm)","BIO",31,"Investigación y Desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA\nBIOMEDICINA"]
["USAL","SISTEMA DE DESINFECCIÓN PARA AREA DE PASO (SAS) DE 1500 L. ",null,null,"Sistema para esterilizar materiales que tienen que circular entre zonas aisladas y el exterior",12.31,12,"Fabricación de productos farmaceúticos",31,"Investigación y Desarrollo"]
["USAL","Láser CO2, 25 W, l=10.600 nm, para análisis de silicatos","Synrad","CO225W","Formación de plasma en una muestra de material para la determinación de su composición mediante espectroscopía.","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["USAL","SISTEMA DE PREPARACIÓN EN LÍNEA MUESTRAS ESPECTRÓMETRO DE MASAS","SERCON","CAPS MINI/100/F7DD","Sistema automático de preparación de muestras para el espectrómetro de masas","?",{"$nulls":6},"?"]
["USAL","SISTEMA MULTIFLOW para determinación de muestras gaseosas, equilibrio de aguas y fluidos , análisis de micromuestras de carbonatos, etc.","MICROMASS","MULTIFLOW GEO","Determinación en muestras gaseosas y fluidas de  δ13C,equilibrio de aguas y fluidos (δ18O, δD), micromuestras de carbonatos","?",{"$nulls":6},"?"]
["USAL","SISTEMA ROBOTICO EXTRACCIÓN ADN Y PREPARACIÓN PCR","GENESIS",null,"Robot para la extración de ADN y reacción en cadena de la polimerasa (PCR)","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","TERMOCICLADOR PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL","APPLIED BIOSYSTEMS",null,"Equipo para producir la reacción en cadena de la polimerasa para reproducir fragmentos de ADN","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","ULTRASECUENCIADOR GENOMICO","ROCHE","FLX 454","Secuenciación masiva en paralelo de ADN, con procesamiento de imagen","BIO",{"$nulls":6},"BIOTECNOLOGÍA"]
["USAL","GC MS de trampa iónica","AGILENT","CG 7890A/MS220","Acoplado a muestreador",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTRÓMETRO DE MASAS + HPLC MS TRIPLE CUADRUPOLO","WATERS","XEVO TQS Micro","Equipo identificación de compuestos a muy baja concentración (picogramos) (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["USAL","ESPECTROFOTÓMETRO ÓPTICO","JOVIN YVON","ULTIMA 2","Equipo identificación de compuestos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, contaminación, perfumes)",11,11,"Industria Química"]
["USAL","PLATAFORM MANEJO DE LÍQUIDOS","TECAN","FREEDOM EVO 50","Plataforma de manejo de líquidos","BIO",{"$nulls":6},"BIOMEDICINA"]
["USAL","SISTEMA PCR","LIFE-TECHNOLOGIES","QSTUDIO 7 FLX 96 WFAST","Sistema PCR en tiempo real con bloque intercambiable","BIO",{"$nulls":6},"BIOMEDICINA"]
["USAL","SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN TÉRMICO","MATACHANA","MINIBIO","Sistema de estirilización térmico","BIO",{"$nulls":6},"BIOMEDICINA"]
["USAL","ROBOT AUTOMATIZADO MANEJO LÍQUIDOS","GÉNESIS RSP",null,"Sistema robótico automatizado de manejo de líquidos","BIO",{"$nulls":6},"BIOMEDICINA"]
["USAL","ROBOT AUTOMATIZADO EXTRACCIÓN ADN","GENTRA SYSTEMS","AUTOPURE SL0098","Sistema robótico automatizado de extracción de ADN","BIO",{"$nulls":6},"BIOMEDICINA"]
["USAL","SECUENCIADOR AUTOMÁTICO DE ADN","APPLIED BIOSYSTEMS / HITACHI","3130XL Genetic Analyzer","Secuenciador ADN (secuenciación convencional)","BIO",31,"Investigación y Desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA\nBIOMEDICINA"]
["USAL","SECUENCIADOR DE ADN","ROCHE","FLX 454","Secuenciador ADN (ultrasecuenciación)","BIO",31,"Investigación y Desarrollo",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA\nBIOMEDICINA"]
["UVA","ANALIZADOR DE MERCURIO","MILESTONE","DMA80","Determinación de mercurio en solidos, liquidos y gases sin preparación de muestra",26.32,26,"Suministro de aguas, activ saneamiento, residuos, descontaminación",32,"Sector TIC"]
["UVA","BRAZO ROBOTICO MUESTREADOR","AGILENT TECHNOLOGIES","PAL RSI 120"]
["UVA","CONTADOR ALFA-BETA DE BAJO FONDO ","Perkin Elmer","LB770/5L/PC","Detección de radiactividad en muestras (agua p.ej)",26,26,"Suministro de aguas, activ saneamiento, residuos, descontaminación"]
["UVA","CROMATOGRAFO DE GASES","AGILENT TECHNOLOGIES",6890,"Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra",11,11,"Industria Química"]
["UVA","CROMATÓGRAFO DE GASES MOD. 450GC","Bruker","450GC","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra",11,11,"Industria Química"]
["UVA","CROMATÓGRAFO DE GASES MOD. 7890A","AGILENT TECHNOLOGIES","7890A","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra",11,11,"Industria Química"]
["UVA","CROMATÓGRAFO DE GASES MOD. 7890A ","AGILENT TECHNOLOGIES","7890A","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra",11,11,"Industria Química"]
["UVA","CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS","AGILENT TECHNOLOGIES",1200,"Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra",11,11,"Industria Química"]
["UVA","CROMATOGRÁFO IONICO","METROHM","850 PROFESSIONAL IC","Purificación de proteínas, análisis de agua o control de calidad.","11,BIO",11,"Industria Química",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","CROMATÓGRAFO PREPARATIVO","AGILENT TECHNOLOGIES","1200 PREPARATIVO","Aislamiento y purificación de productos, en industria química, farmacéutica, biotecnología, bioquímica","11,12,BIO",12,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",null,null,"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","CROMATÓGRAFO UPLC","WATERS","Acquity","Separac mezclas orgánicas, organometálicos y sistemas bioquímicos, determinación cualit y cuantit de componentes de la muestra",11,11,"Industria Química"]
["UVA","DETECTOR PORTÁTIL DE RADIACIONES GAMMA","CANBERRA","GC 4019","Medición portátil de radiactividad","G",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UVA","DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X ","BRUKER","D8 DISCOVER A25","Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UVA","DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X MONOCRISTAL","BRUKER",null,"Fases cristalinas en materiales inorgánicos, minerales, farmacéuticos, pureza de muestras, medida de tensiones en materiales, análisis cuantitativo, estructura cristalina",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UVA","ELECTROFORESIS CAPILAR","AGILENT TECHNOLOGIES","7100 CE","Área biomédica, en el campo de las proteínas, péptidos, ADN,análisis de líquidos de perfusión, monitoreo de drogas,marcadores genéticos tumorales y neurobioquímicos, drogas xenobióticas, de abuso, y pericias forenses. En el área \nbiofarmacéutica, para el control de calidad de\nproductos farmacéuticos y biotecnológicos, quimioterápicos y de estructura quiral.\nEn el área de alimentos, se le aplica al fraccionamiento y cuantificación de aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos\norgánicos, aditivos y contaminantes.\nEn el área de control ambiental, permite la identificación decontaminantes y sus metabolitos, pesticidas, metales pesados e\nhidrocarburos.","32,12, BIO",32,"Actividades Sanitarias y Servicios Sociales",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",5,"Resto Alimentación","BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA  DE IMAGEN 3T","PHILIPS","ACHIEVA 3T","Equipo de diagnóstico por imagen de uso sanitario",32,32,"Actividades Sanitarias y Servicios Sociales"]
["UVA","EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA  DE IMAGEN 9.4T","AGILENT TECHNOLOGIES","9.4 T","Equipo de diagnóstico por imagen para investigación en animales",12,12,"Fabricación de productos farmacéuticos"]
["UVA","ESPECTROFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA CON CAMARA DE GRAFITO ","VARIAN","GTA 100 SPECTRA 800","Análisis elemental en muestras líquidas o sólidas.","11,30,31",11,"Industria Química",30,"Consultoría e ingeniería",31,"Investigación y desarrollo"]
["UVA","ESPECTROMETRO alpha analyst","Canberra","7200-04","Equipo para análisis de masas moleculares de péptidos y proteinas.",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE CENTELLEO LIQUIDO DE BAJO NIVEL","Perkin Elmer","1220 quantulus","Determinación de Isótopos como el Carbono 14",30.32,30,"Consultoría e ingeniería",32,"Actividades Sanitarias y Servicios Sociales"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE MASAS","BRUKER","AUTOFLEX SPEED MALDI/TOF","Análisis químico de biomoléculas, polímeros. Utilizado en proteómica.","G",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE INYECCION DIRECTA","AGILENT TECHNOLOGIES","G7042AA 5977A","Equipo identificación de compuestos y elementos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, trazas de contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE MASAS ICP-MS","AGILENT TECHNOLOGIES","ICP-MS 7500","Análisis químico elemental con bajos límites de detección, contaminación en aguas, suelos, aleaciones, muestras biológicas, geológicas, alimentos.",26,26,"Suministro de agua, activd saneamiento, residuos y contaminación"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE MASAS Q-TOF","BRUKER","Maxis-impact","Equipo identificación de compuestos y elementos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, trazas de contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE R.M.N. DE 400 MHZ","AGILENT TECHNOLOGIES","400/54","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos","12, BIO",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE R.M.N. DE 400 MHZ","BRUKER","AV400","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos","12, BIO",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE R.M.N. DE 500 MHZ","AGILENT TECHNOLOGIES","500/54 ","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos","12, BIO",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO DE R.M.N. DE 500 MHZ","AGILENT TECHNOLOGIES","500/54 ","Identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, biomacromoléculas, drogas, plaguicidas, fármacos","12, BIO",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",{"$nulls":4},"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","ESPECTROMETRO GAMMA (GEHP)","Canberra",null,"Determinación emisión gamma de isótopos","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO MASAS.","AGILENT TECHNOLOGIES","5973N","Equipo identificación de compuestos y elementos (Drogas, fármacos, productos de síntesis, pesticidas, plaguicidas, análisis forense, trazas de contaminación, perfumes)",11.12,11,"Industria Química",12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
["UVA","ESPECTRÓMETRO PLASMA OPTICO","VARIAN",725,"Análisis químico elemental en muestras líquidas y sólidas",11,11,"Industria Química"]
["UVA","FLUORIMETRO DE RAYOS X","BRUKER","S8 TIGER","Análisis elemental y análisis químico en metales, vidrios, materiales de construcción, geoquímica, analisis forenses, arquología)","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UVA","MICROONDAS DE PREPARACION DE MUESTRAS","MILESTONE","ULTRAWAVE","Extracción de componentes en una disolución química",11.31,11,"Industria Química",31,"Investigación y Desarrollo"]
["UVA","NGC QUESTT10PLUS CHROM SYS\nBIOFRAC FRATION COLLECTOR,CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDO DE MEDIA PRESIÓN.\n","BIO RAD","QUEST 10 PLUS CHROM SYSTEM","Las técnicas cromatografías de baja y media presión son aplicaciones, en su mayoría, cualitativas. El alcance de estas técnicas instrumentales esta orientado a la purificación y separación de componentes en una muestra. Fundamentalmente proteinas.","12,32,BIO",12,"Fabricación de productos farmaceúticos",12,null,null,null,"BIOTECNOLOGÍA"]
["UVA","SISTEMA DE DIGESTIÓN, EVAPORACIÓN Y ULTRALIMPIEZA","MILESTONE","ETHOS SEL","Extracción de componentes en una disolución química",11.31,11,"Industria Química",31,"Investigación y Desarrollo"]
["UVA","SONDA DE INTRODUCCIÓN DIRECTA ESPECTROMETRÍA DE MASAS","AGILENT TECHNOLOGIES","5973N","Sonda de introducción de la muestra en espectrometría de masas.","GENERAL",{"$nulls":6},"GENERAL"]
["UVA","SONDA DE RMN DE DETECCIÓN DIRECTA CON SINTONÍA AUT","BRUKER ",null,"Accesorio para la generación de ondas de radiofrecuencia del equipo de RMN "]

{"sheet":"CÓDIGOS SECTORES ECONOMICOS","index":1,"n_rows":36,"n_cols":3,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD"]
[null,"CODIGO"]
[null,1,"Industrias Extractivas"]
[null,2,"Alimentación - Sector cárnico"]
[null,3,"Alimentación - Sector procesado y conservación frutas y vegetales"]
[null,4,"Alimetación - Sector lácteo"]
[null,5,"Resto Alimentación"]
[null,6,"Industria de bebidas y tabaco"]
[null,7,"Industria textil, confección, cuero y calzado"]
[null,8,"Industria de la madera y mueble"]
[null,9,"Industria del papel y artes gráficas"]
[null,10,"Coquerías y refino de petróleo"]
[null,11,"Industria química"]
[null,12,"Fabricación de productos farmaceúticos"]
[null,13,"Fabricación de productos de caucho y plásticos"]
[null,14,"Fabricación de vidrio y productos de vidrio"]
[null,15,"Fabricación de elementos para construcción (ptos cerámicos, cemento, hormigón, ptos abrasivos, etc."]
[null,16,"Sector de Piedra natural"]
[null,17,"Metalurgía; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones"]
[null,18,"Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)"]
[null,19,"Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos"]
[null,20,"Fabricación de material y equipo eléctrico"]
[null,21,"Fabricación de maquinaria y equipo"]
[null,22,"Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques"]
[null,23,"Fabricación de otro material de transporte"]
[null,24,"Otras industrias manufactureras (Joyería, juguetes, deportes y artesanía"]
[null,25,"Suministro de enería eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado"]
[null,26,"Suministro de agua, actividades de saneamiento, residuos y descontaminación"]
[null,27,"Construcción"]
[null,28,"Edición y Comunicaciones"]
[null,29,"Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática"]
[null,30,"Consultoría e ingeniería"]
[null,31,"Investigación y desarrollo"]
[null,32,"Actividades sanitarias y servicios sociales"]
[null,33,"Sector TIC"]